## редакт
Приложение 1 к тендерной документации
Перечень изделий медицинского назначения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи для КГКП "Жамбылский областной центр по профилактике и борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита управления здравоохранения акимата Жамбылской области" на 2021 год
№ лота | Наименование медицинского изделия | Технические и качественные характеристики закупаемых товаров | Единица измерения | Количество | Цена, тенге | Сумма, тенге | Условия поставки ИНКОТЕРМС | Срок поставки | Место поставки | Размер авансового платежа, %
1 | Набор реагентов для выявления РНК вируса SARS-CoV-2 в клиническом материале методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени | Набор реагентов предназначен для выявления РНК вируса SARS-CoV-2 в клиническом материале методом ОТ-ПЦР с последующей реакцией обратной транскрипции и амплификации к ДНК с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме реального времени. Набор реагентов предназначен для проведения анализа 96 образцов. Набор дополнительно комплектуется: 1. Микропробирка для ОТ-ПЦР объемом 0,2 мл – 100 шт 2. Микропробирка объемом 1,5 мл – 10 шт, 3. Контрольные образцы -3 шт. Описание реагентов: 1. «ЛР»-лизирующий раствор - прозрачная бесцветная жидкость без посторонних включений, возможно выпадение кристаллического осадка белого цвета, исчезающего при нагревании, объем 30,0 ± 0,5 мл. Количество - 1 флакон. 2. «РП»-реагент для преципитации - прозрачная бесцветная жидкость без посторонних включений, возможно выпадение кристаллического осадка белого цвета, исчезающего при нагревании, объем 50,0 ± 0,5 мл. Количество - 1 флакон. 3. «ПР-1»-промывочный раствор №1 - прозрачная бесцветная жидкость без посторонних включений, объем 50,0 ± 0,5 мл. Количество - 1 флакон. 4. «ПР-2»-промывочный раствор №2 - прозрачная бесцветная жидкость без посторонних включений, объем - 30,0 ± 0,5 мл. Количество - 1 флакон 5. «ЭБ»-элюирующий буфер - прозрачная бесцветная жидкость без посторонних включений, объем - 6,0 ± 0,1 мл. Количество - 1 флакон 6. «ОКЭ» - отрицательный контроль экстракции - прозрачная бесцветная жидкость без посторонних включений, объем - 10,0 ± 0,1 мл. Количество -1 флакон. 7. «Супермикс-ОТ» - реакционная смесь для ОТ-ПЦР, содержащая ВКО - прозрачная бесцветная жидкость без посторонних включений, объем - 0,5 ± 0,1 мл. Количество - 1 пробирка. 8. «FRP-смесь» -жидкость светло-сиреневого цвета, допускается выпадение осадка, смесь ген-специфичных олигонуклеотидных праймеров и флуоресцентно-меченого зонда, объем - 300 ± 10 мкл. Количество - 1 пробирка. 9. «ПК»- положительный контроль - прозрачная бесцветная жидкость без посторонних включений, содержащая специфические фрагменты к ДНК вируса SARS-CoV-2 (в составе генно-инженерных конструкций), объем -120 ± 10 мкл. Количество - 1 пробирка. 10. «ОК»- отрицательный контроль - прозрачная бесцветная жидкость без посторонних включений, объем - 120 ± 10 мкл. Количество - 1 пробирка. 11. «Минеральное масло» - прозрачный бесцветный вязкий раствор, допускается образование осадка, объем 1,5 ± 0,1 мл. Количество - 1 пробирка. 12. «H2O» - прозрачная бесцветная жидкость без посторонних включений, деионизированная вода, очищенная от РНКаз и ДНКаз, объем - 1,0 ± 0,1 мл. Количество - 1 пробирка. Совместимость набора с лабораторным оборудованием: •«CFX96» («Bio-Rad», США) (каналы HEX, FAM). Необходимые условия хранения медицинского изделия до поступления на склад Заказчика: Не вскрытые компоненты набора реагентов, кроме тех, что упакованы отдельно, необходимо хранить в оригинальной упаковке при температуре от +2ºС до +8ºС в течение всего срока годности. Компоненты набора «Супермикс-ОТ», «FRP-смесь», «ПК» следует хранить в морозильной камере при температуре от -16ºС до -25ºС в течение всего срока годности набора реагентов. Для компонентов «Супермикс-ОТ», «FRP-смесь», «ПК» допускается не более 12 циклов разморозки-заморозки. Чувствительность (выявление не менее 1000 копий молекул к ДНК вируса SARS-CoV-2 при выделении из 1 мл образца) – 100%. Специфичность (по стандартной панели предприятия отрицательных РНК-экстрактов)– 100%. | набор | 600 | 285000 | 171000000 | DDP | После заключения договора до 31.12.2021г. согласно заявкам заказчика | Республика Казахстан, Жамбылская область, город Тараз, проспект Толе би, 64 «Г» | 0
| ИТОГО: |  |  |  |  | 171000000
Главный врач: Исмагулов Е.Т.
Зам.главного врача по лечебной работе: Исаев А.А.
Провизор: Иманалиева М.И.

## Приложение 1
Техническая характеристика
название | Полная характеристика (описание) товаров (с указанием формы выпуска и дозировки) | Единица измерения
Набор реагентов предназначен для выделения РНК из клинического материала с последующей реакцией обратной транскрипции и амплификации кДНК вируса SARS-CoV-2 с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме реального времени | Набор реагентов рассчитан на проведение анализа 96 образцов, включая контрольные образцы. Набор дополнительно комплектуется: 1. Микропробирки для ОТ-ПЦР объемом 0,2 мл – 100 шт 2. Микропробирки объемом 1,5 мл – 10 шт Состав набора: 1 «ЛР»-лизирующий раствор Прозрачная бесцветная жидкость без посторонних включений, возможно выпадение кристаллического осадка белого цвета, исчезающего при нагревании 30,0 ± 0,5 мл 1 флакон 2 «РП»-реагент для преципитации Прозрачная бесцветная жидкость без посторонних включений, возможно выпадение кристаллического осадка белого цвета, исчезающего при нагревании 50,0 ± 0,5 мл 1 флакон 3 «ПР-1»-промывочный раствор №1 Прозрачная бесцветная жидкость без посторонних включений 50,0 ± 0,5 мл 1 флакон 4 «ПР-2»-промывочный раствор №2 Прозрачная бесцветная жидкость без посторонних включений 30,0 ± 0,5 мл 1 флакон 5 «ЭБ»-элюирующий буфер Прозрачная бесцветная жидкость без посторонних включений 6,0 ± 0,1 мл 1 флакон 6 «ОКЭ» - отрицательный контроль экстракции Прозрачная бесцветная жидкость без посторонних включений 10,0 ± 0,1 мл 1 флакон 7 «Супермикс-ОТ» - реакционная смесь для ОТ-ПЦР, содержащая ВКО Прозрачная бесцветная жидкость без посторонних включений 0,5 ± 0,1 мл 1 пробирка 8 «FRP-смесь» Жидкость светло-сиреневого цвета, допускается выпадение осадка, смесь ген-специфичных олигонуклеотидных праймеров и флуоресцентно-меченого зонда 300 ± 10 мкл 1 пробирка 9 «ПК»- положительный контроль Прозрачная бесцветная жидкость без посторонних включений, содержащая специфические фрагменты кДНК вируса SARS-CoV-2 (в составе генно-инженерных конструкций) 120 ± 10 мкл 1 пробирка 10 «ОК»- отрицательный контроль Прозрачная бесцветная жидкость без посторонних включений 120 ± 10 мкл 1 пробирка 11 «Минеральное масло» Прозрачный бесцветный вязкий раствор, допускается образование осадка 1,5 ± 0,1 мл 1 пробирка 12 «H2O» Прозрачная бесцветная жидкость без посторонних включений, деионизированная вода, очищенная от РНКаз и ДНКаз 1,0 ± 0,1 мл 1 пробирка Приборная база: • «iQ iCycler», «iQ5 iCycler», «CFX96» («Bio-Rad», США), «Rotor-Gene» («QIAGEN», Германия) Каналы : • HEX, FAM Набор реагентов предназначен для выделения РНК из клинического материала с последующей реакцией обратной транскрипции и амплификации кДНК вируса SARS-CoV-2 с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме реального времени. Не вскрытые компоненты набора реагентов, кроме тех, что упакованы отдельно, необходимо хранить в оригинальной упаковке при температуре от +2ºС до +8ºС в течение всего срока годности. Компоненты набора «Супермикс-ОТ», «FRP-смесь», «ПК» следует хранить в морозильной камере при температуре от -16ºС до -25ºС в течение всего срока годности набора реагентов. Срок хранения набора − 12 месяцев со дня выпуска. Для компонентов «Супермикс-ОТ», «FRP-смесь», «ПК» допускается не более 12 циклов разморозки-заморозки. После вскрытия, все компоненты набора пригодны для использования в течение 6 месяцев. Чувствительность (выявление не менее 1000 копий молекул кДНК вируса SARS-CoV-2 при выделении из 1 мл образца) – 100%. Специфичность (по стандартной панели предприятия отрицательных РНК-экстрактов)– 100%. | набор
Главный врач Е.Исмагулов
Согласовано
Зам.главного врача по лечебной работе: Исаев А.А.
Специалист ПЦР лаб: А.Малимов