## Лист1
Приложение №1
Перечень медицинских изделий для КГКП "Жамбылский областной центр по профилактике и борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита управления здравоохранения акимата Жамбылской области" на 2021 год
№ п/п | №п-п | Наименование медицинских изделий | Техническая характеристика | Единица измерения | Цена, тенге | Кол-во | Сумма, выделенная для закупа, тенге | Место поставки, срок поставки
1 | 1 | Светильник медицинский однорефлекторный передвижной | Светильник однорефлекторный передвижной на маневренных колесиках, регулируемый по высоте. Светильник медицинский устанавливается на мобильной стойке. Может использоваться в смотровых, перевязочных и операционных залах. Светодиоды позволяют получить ровное бестеневое излучение, подходящее для проведения широкого спектра медицинских процедур. Количество куполов 1 шт. Источник света - галогеновая лампа (наличие). Диапазон регулировки по высоте - 1100-1760мм. Регулировка отражателя - 75 градусов. На расстоянии 900-1000мм. освещенность составляет 8000-12000 люкс. Питание от сети; 220В, 50Гц. Срок гарантии – не менее 12 календарных месяцев со дня поставки товара на склад Заказчика. Перед поставкой товара обязательно согласовать характеристики товара с Заказчиком. | штука | 325000 | 1 | 325000 | Жамбылская область, г.Тараз, проспект Толе би, 64 «Г», 45 календарных дней со дня вступления в силу договора
2 | 2 | Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов | Камера предназначена для хранения предварительно простерилизованных медицинских инструментов с целью предотвращения их вторичной контаминации микроорганизмами. Камера обеспечивает постоянную готовность к работе медицинских инструментов в процессе их длительного (до 7 суток) хранения. Наличие прозрачной крышки с ручкой на передней панели камеры, не пропускающей УФ излучение. Комплектность изделия: 1. Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов - основной блок. Комплектующие: 2. Корзина 3. Решетка - 4 шт. 4. Каркас 5. Колеса "Tente" Габаритные размеры, не более, ШхГхВ - 970х632х1180 мм. Время непрерывной работы - 168 ч Питание - 220/50 В/Гц. Гарантийный срок эксплуатации изделий медицинского назначения: 12 месяцев с даты поставки товара на склад Заказчика. | комплект | 255000 | 1 | 255000 | Жамбылская область, г.Тараз, проспект Толе би, 64 «Г», 45 календарных дней со дня вступления в силу договора
|  | Всего: |  |  |  |  | 580000
Председатель комиссии: Исаев А.А.
Заместитель председателя комиссии: Каримова В.М.
Члены комиссии:
Сатмаханова Л.О.
Радилова Н.А.
Сабирова А.У.
Секретарь комиссии:
Широнина О.К.