## Лист1
Приложение №1
Перечень медицинских изделий для КГКП "Жамбылский областной центр по профилактике и борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита управления здравоохранения акимата Жамбылской области" на 2021 год
№ п/п | Наименование медицинских изделий | Техническая характеристика | Единица измерения | Цена, тенге | Кол-во | Сумма, выделенная для закупа, тенге | Место поставки, срок поставки
1 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к Treponema pallidum (РекомбиБест антипаллидум-суммарные антитела) (комплект 2) | Набор предназначен для ммуноферментного выявления суммарных антител к Treponema pallidum в сыворотке (плазме) крови. Количество определений - 96 (12*8). Срок годности: не менее 12 месяцев с даты производства. Наличие: паспорта, инструкции по применению, регистрационное удостоверение. | набор | 22000 | 10 | 220000 | Жамбылская область, г.Тараз, проспект Толе би, 64 «Г», 20 календарных дней со дня вступления в силу договора
| Всего: |  |  |  |  | 220000
Председатель комиссии: Исаев А.А.
Заместитель председателя комиссии: Каримова В.М.
Члены комиссии:
Иманалиева М.И.
Абиева З.Б.
Стратула Е.И.
Секретарь комиссии:
Широнина О.К.